W sprawie przetargu  wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

- Dot. zadania nr 1 : W dokumentacji do przetargu zamieszczonej na stronie internetowej brakuje schematu montażowego oraz schematu instalacji alarmowej (rys. nr 4 i 5)

Zamawiający umieści w/w schematy na stronie internetowej.

- Dot. zadania nr 1 :Sieć cieplna w tym zadaniu obsługuje zarówno centralne ogrzewanie jak i ciepłą wodę użytkową. Proszę o podanie ustaleń i warunków dotyczących włączenia ciepłej wody użytkowej na czas wykonania wymiany sieci .

Ustalenie warunków dotyczących przerw w dostawie cwg nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą  w harmonogramie robót.

- Dot. zadania nr 2 : W budynkach przy ul. Krzymińskiego 4,6,8,14,18 węzły cieplne znajdują się w pomieszczeniach nie przylegających do ściany wejściowej sieci (informacja uzyskana w trakcie wizji lokalnej). W dokumentacji tech. Na mapach i opisach nie ma zaznaczonych węzłów. Proszę podać odległości , trasy rur w budynkach.

Zamawiający informuje, że przyłącza c.o. należy wprowadzić docelowo do pomieszczeń węzłów cieplnych wg. podanych długości

Niepodległości 18     odległość wynosi 14 mb.

Niepodległości 14/1  odległość wynosi   8 mb.

Niepodległości 14/2  odległość wynosi   8 mb.						 Krzymińskiego   6     odległość wynosi 11 mb.

Krzymińskiego   4     odległość wynosi 32 mb.

Krzymińskiego   14   odległość wynosi 12 mb.

Krzymińskiego   8     odległość wynosi 10 mb

- Dot. zadanie nr 2 : Czy z ul. Chociszewskiego należy przewidzieć rury osłonowe dla rurociągu preizolowanego 2 x 88,9/160 mm prowadzonego od budynku ul. C. Skłodowskiej 13B, które nie zostały uwzględnione w projekcie?

Wyjaśnienia znajdują się w „ Decyzja Prezydenta m. Inowrocławia z dnia 8 luty 2011 oraz dok. tech. pkt. 7 Roboty ziemne przejścia przez drogi str. 77

- Podczas wizji zasugerowano, aby nie likwidować komory K-14/4 i potraktować ją jako zaworową. Proszę o potwierdzenie i podanie jakie prace należy wykonać w komorze? Jaką armaturę należy przewidzieć?

Zgodnie z dokumentacją techniczną.

- Czy Wykonawca ma obowiązek wniesienia opłat za zajęcie działek należących do Gminy? W warunkach zamówienia nie uwzględniono obowiązku takich opłat pkt. 3.1.c Brak wykazu dziełek.

Zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

- Czy należy dołączyć kosztorys ofertowy?

Nie.

- Czy Zamawiający dysponuje ważnymi pozwoleniami na budowę ?

Tak

- Opinia ZUD jest już nieaktualna , po czyjej stronie leży jej aktualizacja?

Po stronie Wykonawcy

- Po czyjej stronie jest zakup i dostawa materiałów preizolowanych?

Po stronie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Jaki jest zakres wykonania sieci i przyłączy w budynkach (wejście rurami do budynku i zakończenie end-capami)

Do pomieszczeń węzła

- Dot. zadania nr 1 : W rejonie budynku przy ul. Chociszewskiego 23, trasa ciepłociągu jest tak prowadzona, że koliduje z dwoma dużymi drzewami (jedno w rejonie K7/T, drugie w rejonie oststniej klatki budynku nr 23. Prosimy o dostarczenie decyzji na wycinkę lub sposób rozwiązania kolizji.

Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę, sposób rozwiązania kolizji pozostawia w gestii Wykonawcy

- Dot. zadania nr 1 : Prosimy o podanie rozwiązania włączenia się do budynku Pawilonu Handlowego BIEDRONKA. Projekt przewiduje wejście sieci do sali sprzedaży a nie do pomieszczeń węzła.

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj. połączenie nowego przyłącza c.o. przed salą sprzedaży z istniejącym przyłączem w Pawilonie BIEDRONKA.

- Dot. zadania nr 2 : Prosimy o potwierdzenie, które komory przeznaczone są do likwidacji

W I Etapie to komora K-14/4, komora K-14/2 pozostaje.

- Dot. zadania nr 2 : W rejonie bloków ul. Krzymińskiego 10,12,14 został ułożony chodnik. Prosimy o informację dotyczącą wykonawcy tego chodnika (kwestia gwarancji)

Zamawiający nie posiada danych Wykonawcy chodnika. Należy kontaktować się z właścicielem zarządcą terenu.

- Dot. zadania nr 3 : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej plany sytuacyjnego. Jest to niezbędne do pełnej wyceny

Zmawiający umieści w/w na stronie internetowej.

- Dot. zadania nr 3 : Prosimy o podanie sposobu przejścia ciepłociągu pod torami wchodzącymi na teren elektrociepłowni (wg. schematu montażowego 10-11 brak rur osłonowych)

Patrz zestawienie materiałów tradycyjnych dok. tech. 2307 rura stalowa 2 x DN 1016 x 12,5  L-12,0 m.

- Dot. zadania nr 3 : Prosimy o potwierdzenie zakresu prac w komorze K-3  (likwidacja? Czy zakończenie sieci end-capami?)

Utrzymanie komory K-3 na tym etapie przebudowy.

- Z uwagi na wielkość i charakter prac przeciskowych pod torami PKP, prosimy o określenie sposobu dojazdu sprzętu ciężkiego w rejon komory startowej ( z dwóch stron odcięci jesteśmy torami). Projekt tego nie określa.

# Sposób rozwiązań organizacyjnych robót Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy robót

# Dot. zadania nr 3 : prosimy o wyjaśnienie jaki jest dokładnie zakres robót, gdyż w ogłoszeniu oraz w pkt. 3 SIWZ jest wymieniony odcinek od komory K-1 do K-3, natomiast w pkt. 3.1a SIWZ jest napisane : Przebudowa magistralnych sieci ciepłowniczych miasta Inowrocławia” nr arch. dokumentacji 2307 oraz Skrzyżowanie magistrali cieplnej z torami linii PKP magistrala I odcinek : KK-0 – K-29, magistrala II odcinek K-1 – K-6.

Zakres prac obejmuje odcinek : przebudowy sieci tradycyjnej kanałowej DN 400 na sieć w systemie preizolowanym DN 600 na odcinku od komory K-1 do komory K –3 dł. 360 mb.

- Dot. zadania nr 3 : w pkt. 1.3 opisu tech. Do projektu podano, iż szczegóły wykonania projektowanej sieci cieplej pod torami PKP podano w oddzielnej dokumentacji – prosimy o udostępnienie tej dokumentacji.

Do wglądu u Zamawiającego

- Proszę o uzupełnienie dok. proj. Zadania nr. 1 o następujące dokumenty : schemat montażowy, schemat syst. alarmowego, mapę stanu prawnego.

Zamawiający umieści w/w  na stronie internetowej

- Proszę o uzupełnienie dok. proj. Zadania nr. 2 o następujące dokumenty : mapę stanu prawnego, wypis z rejestru gruntów, udostępnienie zgód właścicieli działek na prowadzenie prac na ich terenie, uzgodnień branżowych.

Zamawiający umieści uzupełnienie na stronie internetowej

- W związku z wykonanymi w tym roku  chodnikami, po trasie których będą prowadzone roboty prosimy o informację, czy posiadane przez Państwa uzgodnienia uwzględniają nowe warunki terenowe.

Zamawiający nie posiada nowych uzgodnień.

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej zadania nr 3 o następujące dokumenty: plan sytuacyjny rys. II/1-II-7, mapę stanu prawnego, wypisy z rejestru gruntów.

Zamawiający umieści uzupełnienie na stronie internetowej

- Dot. załącznika nr 4 do SIWZ : w którym czytamy : Zespół rurowy” dalej : Zespół rurowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 253:2009” koniec cytaty. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy do oferty należy załączyć stosowne badania wykonane przez niezależne laboratorium potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego?

Należy dostarczyć aprobatę techniczną .

- Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ Izolowanie połączeń spawanych pkt. 3b) czy Zamawiający wymaga użycia wyłącznie muf typu Ewelcon czy dopuszcza zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie z polietylenu.

Zgodnie z dok. tech. Zamawiający żąda zastosowania muf Ewelcon.

Inowrocław, dnia 26.11.2013 r.

Sporządził : Anita Błażek