SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zamówienie sektorowe

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013  poz. 907 ze zmianami) – art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 3

1.	Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

ul. Torowa 40 , 88-100 Inowrocław

(052) 35-41-111 , faks: (052) 35-41-101

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu odgazowania w Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu

  - Zakres:

- Modernizacja układu odgazowania ma obejmować odtworzenie istniejących urządzeń wraz z osprzętem, a także wykonanie prac w zakresie antykorozji i termoizolacji.

- szczegółowy zakres rzeczowy wykonania robót zawiera załącznik nr 4 „Wymagania techniczne”

c)  szczegółowy zakres wykonania robót i prac przez wykonawcę musi również uwzględnić załatwienie i    spełnienie kompleksowo niżej wymienionych wymagań:

  - wykonanie robót i prac związanych z przywróceniem zagospodarowania nieruchomości do stanu z przed rozpoczęciem robót,

  - załatwienie przez Wykonawcę kompleksowo spraw formalnych i technicznych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem wykonania robót w/wym. zadania

  - szczególnych warunków BHP na wygrodzonym terenie prowadzonych robót w/wym. zadania,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ogłoszonym w Dz. U. Nr. 120/2003 poz. 1126- 3 egz.

- ochrony P.poż na terenie budowy,

- ochrony i uszanowania mienia  Zamawiającego na terenie prowadzonych robót i w obszarze przyległym,

- wywiezienie na wysypisko miejskie m. Inowrocławia odpadów wraz z uwzględnieniem kosztów dokonania utylizacji – potwierdzonej odpowiednimi dokumentami,

- uwzględnienie wszystkich kosztów realizacji zamówienia w poszczególnych rodzajach robót w oparciu o , specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz w oparciu o dokonaną wizję lokalną przez Wykonawcę całego terenu na którym wykonywane będą roboty w/wym. zadania,

d)    złom z demontażu staje się  własnością Zamawiającego

- Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokołem  załącznik Nr 7

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych i uzupełniających . Zamówienia na roboty dodatkowe i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji zadania będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg kalkulacji szczegółowej, na podstawie kosztorysowych stawek robocizny i wskaźników narzutów : R-g 11,0 zł. Kp 65%, ,Kz 5%, Zysku 10% , a dla materiałów i sprzętu na podstawie najniższych cen zawartych w I kwartale 2016 w cenniku Sekocenbudu.

- Istotne dla realizacji zamówienia postanowienia zawiera załącznik Nr 3 - wzór  umowy.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .

4.	Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować :

Od 16.05.2016 r.  do 15.09.2016 r.

5.	Warunki, jakie muszą spełniać oferenci.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,

- akceptują warunki zawarte w SIWZ.

W przypadku składania ofert przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi spełniać w/w warunki.

6.	Sposób przygotowania oferty.

6.1. Oferent  ma   prawo  złożyć  tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie   opisaną propozycję wykonania całości zadania za określoną cenę. Złożenie większej liczby ofert  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

- Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych warunkach na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach.

- Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Modernizacja układu odgazowania w Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu. Nie otwierać przed ................. r. godz. ............” Kopertę należy ponadto opisać danymi Wykonawcy (firma i adres).

7.	Sposób obliczania ceny oferty

- Ceny należy podawać w złotych polskich,

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy, zgodnie ze SIWZ w tym także:

- koszty wszystkich robót przygotowawczych,

- koszty organizacji placu budowy i zaplecza,

- koszty robót zabezpieczających,

- koszty uporządkowania placu budowy,

- koszty utylizacji odpadów,

- koszty mediów (energii elektrycznej) niezbędnych do prowadzenia robót,

- Przy obliczaniu ceny ofertowej brutto należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT,

- Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

8.	Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz ofertowy (na załączonym druku - załącznik nr 1 ),

  - oświadczenie (na załączonym druku - załącznik nr 2),

  - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - zaświadczenie z właściwego dla oferenta urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych lub potwierdzenie uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert),

  - zaświadczenie z właściwego dla oferenta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak zaległości we wnoszeniu opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji ZUS (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),

8.8.  dowód wpłacenia (wniesienia) wadium,

8.9. wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia oraz zakresu prac, jakie będą wykonywali, wraz z danymi na temat ich uprawnień (kserokopie) niezbędnych do wykonania zamówienia (na załączonym druku - załącznik nr 5) -Jeżeli nie przewidziano udziału podwykonawców wpisać nie dotyczy)

8.11. protokół z wizji lokalnej (na załączonym druku - załącznik nr 7)

9.	Dokumenty wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólną ofertę.

W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólną do oferty należy załączyć umowę konsorcjum oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 8.2, 8.4 – 8.6  wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

10.	Wymagane potwierdzenie uprawnień, doświadczenia, referencje, certyfikaty jakości.

Oferenci ubiegający się o zamówienie zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty potwierdzające ich uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Dokumenty, o których mowa mogą dotyczyć podwykonawców w zakresie prac, jakie będą wykonywali w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykazanie minimum 3 zrealizowanego przez oferenta zadań w ostatnich 5 latach (od 2011r), na wykonane roboty montażowo – spawalnicze przy urządzeniach ciśnieniowych (na załączonym druku - załącznik nr6)

- Przedstawić uprawnienia UDT w zakresie wykonywania połączeń spawanych metodą MIG

- Referencje od poprzednich zamawiających potwierdzające, że prace o których mowa w pkt. 10.1, zostały wykonane z należytą starannością.

Dokumenty wymienione w punktach 8, 9 i 10 mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę, której upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

11.	Wymagane oświadczenia o udzieleniu gwarancji.

Oferenci ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia dotyczącego warunków gwarancji.

11.1. Oświadczenie o  udzieleniu gwarancji  na wykonane  roboty stanowiące przedmiot zamówienia na okres  48 miesięcy ( na formularzu ofertowym – załącznik nr 1)

12.	Tryb udzielania wyjaśnień.

- Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego (www.zec.inowroclaw.pl)  bez ujawnienia źródła zapytania.

12.3.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

- sprawy formalne; Anita Błażek – St. Inspektor w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Torowej 40, pok. 103, w godz. 700 – 1500, tel. (052) 35-41-106; fax. (052) 35-41-101; Elżbieta Linka – St. Inspektor  w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Torowej 40, pok. 103, w godz. 700 – 1500, tel. (052) 35-41-106; fax. (052) 35-41-101;

- sprawy techniczne: Piotr Pawlak - Kierownik Działu Energetycznego , Ciepłownia Rąbin przy ul. Torowej 40,  w godz. 700 – 1500, tel. (052) 35-41-144; fax. (052) 35-41-101, e-mail: piotr.pawlak@zec.inowroclaw.pl ,Inż. Krzysztof Borowicz – Z-ca Kierownik Działu Energetycznego, budynek Ciepłowni Nr 1 ul. Torowa 40 Inowrocław w godzinach 700 – 1500, tel. (052) 35-41-129 lub 695-85-10-77; e-mail: krzysztof.borowicz@zec.inowroclaw.pl

12.4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Warunki zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i będzie ona dla nich wiążąca. Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

13.	Termin i miejsce składania ofert.

13.1.Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2016r do godz.900 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

- W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

14.	Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

15.	Wadium

- Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

10.000 PLN (słownie :  dziesięć tysięcy złotych)

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- w pieniądzu przelewem na konto Bank Millennium S.A.,

nr 67 1160 2202 0000 0002 5953 1634

- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości

Brak złożenia wadium przed terminem otwarcia ofert spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania.

15.3.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

15.4.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona

15.5.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

15.6.Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

16.	Wnoszenie zmiany do złożonych ofert, wycofanie złożonej oferty.

16.1.Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

16.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych i dodatkowo z dopiskiem „Zmiana".

16.3.Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofanie".

  - Koperty oznaczone napisem „Wycofane" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

  - Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty pierwotnej.

17.	Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 21.04.2016 r o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40  w sali konferencyjnej nr 111 na parterze.

- Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert,

- W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert. Zamawiający prześle oferentowi informacje z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

18.	Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny i wyboru ofert.

18.1.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych warunkach zamówienia oraz posiada najniższą cenę dla poszczególnych zadań.

18.2.Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy

19. Protesty, odwołania i skargi

- Protest przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu zamówień Protest można wnieść wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu zamówień.

- Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania SIWZ lub publikacji.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- Zamawiający w dowolnym czasie, przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.

- Treść protestu jest publikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

- Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

- Protest rozstrzyga się w terminie 3 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiającego.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za jego oddalenie.

- Treść rozstrzygnięcia protestu jest publikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

- W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

- O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje wszystkich wykonawców.

- Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne i inny środek odwoławczy nie przysługuje.

18. Inne środki prawne Wykonawcom nie przysługują, ponieważ postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013  poz. 907 ze zmianami.) - art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 3.

20.	Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

21.	Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

Wynik przetargu zostanie opublikowany na stronie internetowej,  oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

22. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

23. Załączniki:

Załącznik Nr 1   Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2   Oświadczenie

Załącznik Nr 3  Wzór umowy

Załącznik Nr 4  Wymagania techniczne

Załącznik Nr 5  Wykaz podwykonawców

Załącznik Nr 6  Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7  Protokół z wizji lokalnej

Sporządził: Anita Błażek

ZATWIERDZAM :

# Załącznik Nr 1

....................................................................

Mp. składającego ofertę

OFERTA

###### w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty  określonej

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Dane dotyczące oferenta

Nazwa:

.........................................................................................................................................................

Siedziba ...........................................................................................................................................

Nr tel./faks .........................................................

Nr NIP ................................................................

Nr REGON .........................................................

Do Zamawiającego :

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Ul. Torowa 40

88 – 100 Inowrocław

Nawiązując do ogłoszonego  przetargu nieograniczonego Oferujemy wykonywanie zamówienia :

Modernizacja układu odgazowania w Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu

Za kwotę :

Wartość oferty brutto ............................................................ zł.

(słownie:......................................................................................................................................)

w tym podatek VAT .....................% ............................................................zł.

Oświadczamy, że :

1. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze wszelkimi uwarunkowaniami, które są niezbędne do  realizacji zadania i do obliczenia ceny ofertowej

2. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wszystkie roboty na okres ................ miesięcy od dnia odbioru końcowego.

3. Wadium w wysokości .................. PLN zostało wniesione w formie ........................................

4. Po zakończeniu postępowania (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej) prosimy o zwrot wadium na następujące konto:

Nazwa banku ......................................................................................................................

Nr konta .............................................................................................................................

5. Oświadczam, że zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach podanych w Projekcie Umowy.

6. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, są w kolejności ponumerowane i składa się ona z ............. stron.

7. Załączniki

| Lp | Wyszczególnienie | ilość egz. |
| --- | --- | --- |

Ofertę podpisali :

............................................ dnia .......................

# Załącznik Nr 2

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam iż:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie znajduję się w stanie likwidacji, upadłości

5. akceptuję wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy

6. nie wykonywałem czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.................................... dnia ........................		...................................................

Załącznik nr 3

UMOWA  - projekt

zawarta w dniu .......................... roku w Inowrocławiu pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Torowa 40 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000114188, z kapitałem zakładowym wynoszącym 31.586.000,00  PLN  ,NIP  556-080-07-96, REGON 091580660

reprezentowanym przez :

1. Prezes Zarządu	- Dyrektor		– mgr inż. Arkadiusz Benke

2. Członek Zarządu	- Wicedyrektor		- mgr Marek Syryczyński

zwanym dalej „Zamawiającym”

a Firmą :

.......................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną przez:

1. .........................................................................................................................................,

2. ..........................................................................................................................................

została zawarta umowa, która jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu w trybie zapytania o cenę  o następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą wykonanie zadania :

Modernizacja układu odgazowania w Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością zgodnie z przedmiotem zamówienia, ofertą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w czasie realizacji robót. Zakres i sposób realizacji Robót określony jest w wymaganiach technicznych w SIWZ

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą Umową.

2.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie powstałe z jego winy szkody mające związek z prowadzonymi Robotami oraz zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności i wypłaci mu odszkodowanie z tytułu wszelkich kosztów, roszczeń, postępowań i szkód (w tym w szczególności kosztów koniecznych ekspertyz i pomocy prawnej), wynikających z działalności Wykonawcy w miejscu wykonywania Robót.

3.   Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu Umowy w całości lub w części jakimkolwiek stronom trzecim, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.    Działając zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z treści art. 6471 KC, Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego listę podwykonawców Robót i zakres Robót, które wykonane zostaną przez podwykonawców, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem Robót.

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, z którymi zawarł umowy za zgodą Zamawiającego.

6.      Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 KC. Warunkiem dokonania ostatniej płatności podstawowej ceny Umowy jest uprzednie udokumentowanie Zamawiającemu faktu uregulowania wszystkich należności przysługujących podwykonawcom, w postaci oświadczenia podwykonawców.

7.   W przypadku, jeżeli podwykonawca wystąpi w oparciu o art. 6471 KC o zapłatę do Zamawiającego, wówczas Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, a Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zobowiązany będzie udzielić pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

8.  W przypadku, gdyby Wykonawca naraził Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom wymagalnych należności, wówczas Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia niezapłaconych należności z faktury końcowej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2. umowy

§ 4

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest : .....................................................................................

§ 5

Nadzór inwestorski sprawować będzie mgr inż. Piotr Pawlak – Kierownik Działu Energetycznego,

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających ze współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy ze służbami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zachowań wszystkich podległych pracowników do przepisów wewnętrznych Zamawiającego, a w szczególności wynikających z Instrukcji Kontroli Ruchu Osobowego oraz z Instrukcji Kontroli Ruchu Materiałowego i Ruchu Pojazdów – które są obowiązujące na wszystkich obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków BHP i P.poż., które bezwzględnie muszą być spełnione przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną ITB oraz atesty higieniczne PZH dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

§ 8

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do prac na obiekcie,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikowych oraz odbioru końcowego,

  - wskazanie miejsc poboru mediów tj. wody i energii elektrycznej, niezbędnych do realizacji zamówienia,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 9

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

  - realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą i opracowanym harmonogramem rozpoczęcia i zakończenia robót, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy

  - wykonanie i zatwierdzenie technologii naprawy urządzeń podlegających pod UDT

  - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej technologii naprawy przed rozpoczęciem praz demontażowych

  - wykonanie wszelkich badań dopuszczeń umożliwiających eksploatację urządzenioa wraz z dostarczeniem Zamawiającemu ich wyników

  - prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zamawiającego, z zachowaniem bezpiecznych dojść i dojazdów do obiektów, urządzeń i instalacji - zgodnie z projektem organizacji placu budowy,

  - uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych. Każda zmiana powinna być wcześniej akceptowana przez autora projektu.

  - wykonanie na własny koszt niezbędnych badań, prób, pomiarów, odbiorów, oraz robót zabezpieczających w okresie realizacji budowy,

  - zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania

  - informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

  - zagospodarowanie i prawidłowe oznakowanie terenu i zaplecza budowy, na własny koszt, w okresie realizacji robót objętych Umową,

  - zainstalowanie liczników zużycia energii elektrycznej  oraz ponoszenie kosztów jej zużycia,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

  - zapewnienie ochrony mienia w tym materiałów budowlanych i innych znajdujących się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na terenie budowy i robót     z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,

  - utrzymanie porządku na terenie budowy,

  - pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

      - częściowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

      - robót zanikowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

      - końcowych - z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni.

  - zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do odbioru,

  - przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, atestów, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych,

§ 10

- Ustala się następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia prac:

  - rozpoczęcie prac od  16.05.2016 r.

b)     całość prac zakończyć do 15.09.2016r.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 11

- Odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest:

  - zakończenie wszystkich robót objętych Umową

  - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu,

  - przekazanie kompletnej dokumentacji  odbiorowej.

§ 12

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ceny ofertowej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie netto .........................zł słownie: ................................. + podatek VAT 23%, ................zł  brutto: ...................zł. słownie : ................... .

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie trzech faktur częściowych. Suma wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego netto. Częściowe fakturowanie odbywać się będzie po spisaniu protokołu odbioru częściowego robót.   Wartość wykonanych robót zostanie określona na podstawie procentowego oszacowania zaawansowania robót.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o konieczności wykonania robót uzupełniających lub  dodatkowych.

- Roboty uzupełniające i dodatkowe, których zakres i konieczność wykonania w toku realizacji przedmiotu Umowy zostanie zaakceptowana i potwierdzona przez Zamawiającego, a koszt robót nie przekroczy 50 % wartości umownej zostaną wykonane przez Wykonawcę, na odrębne zamówienie, udzielone w trybie z wolnej ręki.

- Roboty uzupełniające lub dodatkowe zostaną rozliczone w całości kosztorysem powykonawczym  po zakończeniu każdego etapu wg kalkulacji szczegółowej, na podstawie kosztorysowych stawek robocizny i wskaźników narzutów : R-g 11,00 zł. Kp 65%, ,Kz 5%, Zysku 10% , a dla materiałów i sprzętu na podstawie najniższych cen zawartych w I kwartale 2016 w cenniku Sekocenbudu.

§ 14

- Płatność wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy określony w § 1, wartości określonej  w § 12 niniejszej umowy, dokona Zamawiający przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, którą wystawi Wykonawca po spisaniu odpowiedniego protokółu (stosownie do ustaleń w § 12) i podpisanego przez przedstawicieli stron.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek nr:

...................................................................................................................................... .

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze jako odbiorca faktury.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek  ustawowych.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane  roboty stanowiące przedmiot zamówienia 48 miesięcy

§ 16

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Podstawą usunięcia usterki z tytułu gwarancji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym dokonywać będzie bezpłatnie przeglądów w okresach rocznych, po zakończeniu sezonu grzewczego w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Strony Umowy dokonają ostatniego przeglądu gwarancyjnego w terminie 7 dni przed upływem okresu gwarancyjnego, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

§ 17

- Strony ustanawiają niżej wymienione kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za którą nie odpowiada Zamawiający, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

      - za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru końcowego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

      - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 18.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 18

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

3. Odstąpienie strony od realizacji przedmiotu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej                         i zawierać powinno uzasadnienie.

§ 19

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 20

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 - SIWZ

Załącznik nr 2 – Oferta.

Załącznik nr 3 – Harmonogram robót

WYKONAWCA                                                           		ZAMAWIAJĄCY

# Załącznik nr 4

Wymagania techniczne

Przedmiot  zamówienia

Modernizacja układu odgazowania ma obejmować odtworzenie istniejących urządzeń wraz z osprzętem, a także wykonanie prac w zakresie antykorozji i termoizolacji.

Wymagania techniczne

- Wykonanie i zatwierdzenie technologii naprawy urządzeń podlegających pod UDT.

- Przekazanie zlecającemu zatwierdzonej technologii naprawy przed rozpoczęciem prac demontażowych.

- Wykonanie wszelkich badań i dopuszczeń umożliwiających eksploatację urządzenia wraz z dostarczeniem  zlecającemu ich wyników.

- Poszycie zbiorników wykonać z blach o grubości min. 8 mm, poszycie kolumny odgazowania min 12 mm.

- Powierzchnie czołowe zbiorników zakończyć dennicami o grubości zgodnej z grubością poszycia.

- Kolumnę odgazowania należy wypełnić pierścieniami Białeckiego o wymiarach Ø50x50x0,6 w gatunku   1.4301 (H18N9) . Pierścienie do wypełnienia w pakietach.

Przestrzeń kolumny do wypełnienia:

- średnica wewnętrzna Ø 990 mm,

- wysokość wypełnienia h - 1900 mm.

Parametry techniczne kolumny odgazowania:

- temperatura w kolumnie 105°C,

- temperatura dopływającej wody (pary) od dołu do 150°C,

- temperatura dopływającej wody na kolumnę od góry około 95°C,

- ciśnienie w kolumnie P - 0,2 bar

- minimalna wymagana przepustowość kolumny 20t/h

7.  	Gwarancja na odtworzone urządzenia i osprzęt 48 miesięcy.

8. 	Izolację termiczną na kolumnie i zbiornikach wody wykonać z wełny mineralnej o grubości 100 mm, na osprzęcie grubość wełny mineralnej 50 mm. Poszycie na izolacji termicznej wykonać z blachy oc. o grubości 0,55 mm.

- Powierzchnię wewnętrzną zbiorników wody zapasowej zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą:

- farby podkładowej EPINOX Bosman 77 firmy Oliva.

- farby nawierzchniowej EMAPUR P firmy Oliva.

Łączna grubość powłok 120µ, powłoki nakładać hydrodynamicznie.

- Powierzchnie termoizolowane zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową typu EPINOX Bosman 77  firmy Oliva (malowanie dwukrotne).

- Remont układu rozpocząć od kolumny z zasobnikiem.

- Termin zakończenia zadania do 15.09.2016r.

# Załącznik nr 5

........................................, dnia .....................

### mp

### Wykaz podwykonawców

| L.p. | Nazwa Podwykonawcy, adres | Zakres robót powierzonych |
| --- | --- | --- |

## .............................................

Podpis

## Załącznik nr 6

........................................, dnia .....................

mp

Wykaz

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (od 2011 r.)

robót budowlanych o podobnym zakresie

| Lp | Rodzaj robót i zakres , nazwa Zamawiającego | Wartość robót | Adres Tel., osoba do kontaktów | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozpocz. | Zakończ. |

## .............................................

Podpis

## Załącznik nr 7

........................................, dnia .....................

mp

Protokół z wizji lokalnej

Przeprowadzonej na okoliczność prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji układu odgazowania w Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu

Wizję lokalną przeprowadzono w dniu ........................................... w obecności: ..................................

......................................................................................................... .

Podpis przedstawiciela					Podpis oferenta

ZEC Sp. z o.o.

...........................................				       .........................................

Uwaga :

Potwierdzony protokół załączyć do oferty