## Arkusz1
grupa 6
elektronika kontrolno pomiarowa
Numer Inw. | Nazwa | Wart. początkowa | Umorz. narast. | Wartość netto
60460440 | ZBIORNIK MLEKA WAPIENNEGO, UL.TOROWA 40 | 866.1 | 866.1 | 0
60460529 | ZBIORNIK WODY ZASILAJACEJ, UL.TOROWA 40 | 1696.5 | 1696.5 | 0
60461230 | ZBIORNIK WODY CHŁODZĄCEJ | 88700 | 3695.85 | 85004.15
60461121 | INSTALACJA ODSIARCZANIA.CIEPŁOWNIA RĄBIN | 49295.29 | 49295.29 | 0
60461093 | ZBIORNIK WODY ZASILAJĄCEJ-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 46046.69 | 46046.69 | 0
60461089 | ZBIORNIK WODY REZERWOWEJ-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 44894.97 | 44894.97 | 0
60461013 | ZBIORNIK DO PRZEWOZU KWASU SOLNEGO 120 A2-D2 | 3938.62 | 3938.62 | 0
60461012 | ZBIORNIK DO PRZEWOZU KWASU SOLNEGO 120 AP-D2 | 3938.62 | 3938.62 | 0
61061031 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA RG, CIEPLOWNIA SW.DUCHA | 50724.82 | 50724.82 | 0
61061099 | ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO"RPS"-GŁÓWNA STACJA TRAFO | 2488 | 2488 | 0
61061077 | ROZDZIELNIA RK-5 -CIEPŁOWNIA RĄBIN | 8483.01 | 8483.01 | 0
61061219 | ROZDZIELNIA 0,4 KV OST - 2 | 299500 | 240598.47 | 58901.53
61061120 | TABLICA SYGNALIZACYJNA TS-1.GŁÓWNA STACJA TRAFO | 7444.17 | 7444.17 | 0
61061223 | DRENAŻ POLARYZACYJNY | 13500 | 5175 | 8325
61061107 | ROZDZIELNIA RN-1/ODŻUŻLANIE-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 8060.99 | 8060.99 | 0
61061116 | ROZDZIELNIA 6 KV-GŁÓWNA STACJA TRANSFORMATOROWA | 85137.56 | 85137.56 | 0
61061115 | ROZDZIELNIA 15 KV-GŁÓWNA STACJA TRANSFORMATOROWA | 236250.27 | 236250.27 | 0
61061112 | ROZDZIELNIA N.N. TYPU ZUR 17-POLOWA W OST-I | 137873.98 | 137873.98 | 0
61061110 | ROZDZIELNIA RN-2/NAWĘGLANIE-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 15549.8 | 15549.8 | 0
61061109 | ROZDZIELNIA RN-3/NAWĘGLANIE-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 6180.06 | 6180.06 | 0
61061108 | ROZDZIELNIA RN-4/NAWĘGLANIE-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 3120.15 | 3120.15 | 0
61061119 | ROZDZIELNIA SZR-GŁÓWNA STACJA TRANSFORMATOROWA | 1910.98 | 1910.98 | 0
61161215 |  |  |  |  | SZAFA STERUJĄCA Z FALOWNIKAMI C. RĄBIN | 167716.99 | 167716.99 | 0
61161213 |  |  |  |  | PROSTOWNIK-ZASILACZ BATERII TYP ZP 220/60 | 4500 | 4500 | 0
61161205 |  |  |  |  | SZAFA POMIARÓW OGÓLNYCH CIEPŁOWNIA RABIN | 121749.47 | 121749.47 | 0
61161204 |  |  |  |  | FALOWNIK-STEROWANIE POMP OBIEGOWYCH | 87842.66 | 87842.66 | 0
61161195 |  |  |  |  | FALOWNIK UKŁAD STER.POMPĄ W 24 P | 74424.32 | 74424.32 | 0
61161194 |  |  |  |  | SZAFA POMIARÓW OGÓLNYCH SO/C1 | 71010.14 | 71010.14 | 0
61161192 |  |  |  |  | UKŁAD TELEMETRII-SZAFA STEROWNICZA -W.LOKIETKA 9A | 25500.35 | 25500.35 | 0
61161191 |  |  |  |  | SZAFA STER.WENTYLAT.CIĄGU KOTŁA K4 NR WENTYL.43876 | 57400 | 57400 | 0
61161183 |  |  |  |  | UKŁAD ASP-0004/RN-523/2/NO FALOWNIK | 2382.1 | 2382.1 | 0
61161182 |  |  |  |  | UKŁAD ASP-0004/RN-523/1/NO FALOWNIK | 2382.1 | 2382.1 | 0
61161181 |  |  |  |  | UKŁAD ASP-0004/RN-523/1/NO FALOWNIK | 2382.1 | 2382.1 | 0
61161180 |  |  |  |  | UKŁAD ASP-0004/RN-523/1/NO FALOWNIK | 2382.1 | 2382.1 | 0
61161179 |  |  |  |  | UKŁAD ASP-0004/RN-523/1/NO FALOWNIK | 2382.1 | 2382.1 | 0
61161178 |  |  |  |  | UKŁAD ASP-0004/RN-523/1/NO FALOWNIK | 2382.1 | 2382.1 | 0
61161196 |  |  |  |  | FALOWNIK UKŁAD STER.POMPĄ 20W 39 | 74424.32 | 74424.32 | 0
62661193 |  |  |  |  | CENTRALA TELEFONICZNA NCT 2 | 5200 | 5200 | 0
62661189 |  |  |  |  | CENTRALA TELEFONICZNA TYP SLICAN-CCA2720 | 19640 | 19640 | 0
62961214 |  |  |  |  | MONITORING TELEWIZYJNY OBIEKTÓW W CIEPŁOWNI RĄBIN | 75008 | 75008 | 0
63061197 | TRANSFORMATOR TYP TRIHAL 1600KVA | 86649.82 | 86649.82 | 0
63060446 | TRANSFORMATOR 630 KVA OLEJOWY, TO-37422, UL.TOROWA | 1910.54 | 1910.54 | 0
63060444 | TRANSFORMATOR 630 KVA OLEJOWY TYP TAO6, UL.TOROWA | 1125.44 | 1125.44 | 0
63061198 | TRANSFORMATOR TYP TRIHAL 1600KVA | 86649.82 | 86649.82 | 0
63261201 | BATERIA KONDENSATORÓW TYP3 KD-95 | 14636.33 | 14636.33 | 0
63261202 | BATERIA KONDENSATORÓW TYP 3 KD-95 | 14636.34 | 14636.34 | 0
63361212 | BATERIA AKUMULATORÓW TELCELL 12V-200AH | 39228.12 | 39228.12 | 0
64060530 | DZWIG OSOBOWO - TOWAROWY, UL.TOROWA 40 | 1087.18 | 1087.18 | 0
64161129 | WCIĄGNIK TYP WS-16 | 767.38 | 767.38 | 0
64161128 | WCIĄGNIK TYP WŁ 10B | 594 | 594 | 0
64161127 | WCIĄGNIK TYP WŁG 32B | 1118 | 1118 | 0
64161126 | WCIĄGNIK TYP WŁG 10B H-10 | 803 | 803 | 0
64161035 | WCIAGNIK LANCUCHOWY,RECZNY NA POMPOWNI CIEPL.RABIN | 3450.77 | 3450.77 | 0
64161032 | WCIAGNIK LANCUCHOWY NA POMPOWNI CIEPLOWNI RABIN | 8080.2 | 8080.2 | 0
64360399 | PRZENOSNIK TASMOWY POZIOMY K-1169, UL.SW.DUCHA | 0 | 0 | 0
64360415 | PRZENOSNIK TASMOWY NR.1 POZIOMY, UL.TOROWA 40 | 42921.98 | 25341.53 | 17580.45
64360420 | PRZENOSNIK TASMOWY NR.2 POZIOMY, UL.TOROWA 40 | 95536.03 | 56406.21 | 39129.82
64360421 | PRZENOSNIK TASMOWY NR.4 POZIOMO-POCHYLY, UL.TOROWA | 21650.57 | 21650.57 | 0
64360425 | PRZENOŚNIK ŻUŻLA TYP OCS1/4A | 28492.19 | 28492.19 | 0
64360426 | PRZENOŚNIK ŻUŻLA TYP OCS1/4A | 28492.2 | 28492.2 | 0
64360471 | PRZENOSNIK TASMOWY PTP 16/650, UL.TOROWA 40 | 0 | 0 | 0
64360999 | PRZENOSNIK TASMOWY PTR 25/500, UL.TOROWA 40 | 4859.32 | 4859.32 | 0
64361016 | PRZENOSNIK SRUBOWY PSW-900, UL.TOROWA 40 | 7472.51 | 7472.51 | 0
64361017 | PRZENOSNIK SRUBOWY PSW-900, UL.TOROWA 40 | 7472.51 | 7472.51 | 0
64361020 | PRZENOSNIK KUBELKOWY B-355, UL.SW.DUCHA | 35142.18 | 35142.18 | 0
64361087 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 59558.6 | 59558.6 | 0
64361088 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 59558.6 | 59558.6 | 0
64361101 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY BT-650.CIEPŁOWNIA RĄBIN | 28950.47 | 28950.47 | 0
64361103 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY BT-500.CIEPŁOWNIA RĄBIN | 45826.48 | 45826.48 | 0
64361104 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY BT-650.CIEPŁOWNIA RĄBIN | 73947.12 | 73947.12 | 0
64361105 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY BT-650.CIEPŁOWNIA RĄBIN | 73947.13 | 73947.13 | 0
64361125 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY BT-500.CIEPŁOWNIA RĄBIN | 52546.34 | 52546.34 | 0
64361207 | PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁA WR 25 | 27000 | 27000 | 0
64361208 | PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁA WR 25 | 27000 | 27000 | 0
64361210 | PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY INST.ODPYLANIA KOTŁA WR-25 | 27000 | 27000 | 0
64361211 | PrzenoŚnik Ślimakowy instalacji odpylania kota WR 25 | 27000 | 27000 | 0
64361229 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY | 103800 | 6487.5 | 97312.5
64361224 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY | 97200 | 23085 | 74115
64361231 | PRZENOŚNIK TAŚMOWY U- 200 KOTŁA K-4 | 30500 | 1143.75 | 29356.25
64661099 | SUWNICA INR-8 T.CIEPŁOWNIA RĄBIN | 10552.04 | 10552.04 | 0
64860746 | TOR ROZLADUNKU WAGONOW, UL.TOROWA 40 | 34290.65 | 33155.3 | 1135.35
65160453 | INSTALACJA TECHNOLOGICZNA OGOLNA, UL.TOROWA 40 | 1908541.71 | 1640603.1 | 267938.61
65160430 | INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SPALIN, UL.TOROWA 40 | 666426.33 | 666426.33 | 0
65160406 | PRZEWODY SIECI TECHNOLOGICZNEJ, UL.SW.DUCHA | 22057.65 | 22057.65 | 0
65261130 | INSTALACJA WENTYLACJI W POM.ODŻUŻLANIA-CIEPŁ.RĄBIN | 80000 | 80000 | 0
65361177 | OSUSZACZ POWIETRZA TE-91 NR FABR.1444 | 17840.93 | 17840.93 | 0
65361203 | URZĄDZENIE KLIMATYZACJI | 3751 | 3751 | 0
65361228 | KLIMATYZATOR VESSER | 3890 | 534.93 | 3355.07
65361221 | KLIMATYZATOR VESSER WGV ( SERWEROWNIA) | 4600 | 1916.63 | 2683.37
65361145 | NAGRZEWNICA TYP ASW-3 | 2900 | 2900 | 0
65361222 | OSUSZACZ CHŁODNICZY OP 90 | 10150 | 4144.68 | 6005.32
65461216 | REDESTYLATOR ELEKTRYCZNY REL 5 | 4866.4 | 4663.38 | 203.02
65461225 | ODGAZOWYWACZ (OLUMNA + ZBIORNIK WODY ZAPASOWEJ ) | 200000 | 42500 | 157500
65461226 | ZBIORNIK WODY ZAPASOWEJ | 133333.33 | 28333.39 | 104999.94
65461186 | DEMINERALIZATOR RD-DJ25 | 4900 | 4900 | 0
65461092 | ODGAZOWYWACZ OD-12-CIEPŁOWNIA RĄBIN | 19026.65 | 19026.65 | 0
65460533 | ZBIORNIK WODY ZASILAJACEJ, UL.TOROWA 40 | 0 | 0 | 0
65460531 | ODMULACZ, UL.TOROWA 40 | 0 | 0 | 0
65460441 | INSTALACJA TECHNOLOGICZNA NA ZMIEKCZALNI,UL.TOROWA | 465316.16 | 465316.16 | 0
65460435 | FILTR ZWIROWY, UL.TOROWA 40 | 0 | 0 | 0
65460434 | REAKTOR POWOLNY NR.2, UL.TOROWA 40 | 0 | 0 | 0
65460433 | REAKTOR POWOLNY NR.1, UL.TOROWA 40 | 0 | 0 | 0
65460403 | WYMIENNIK KATIONOWY MK-2, UL.SW.DUCHA | 0 | 0 | 0
65460402 | ODGAZOWYWACZ ZE ZBIOR. WODY ZAPASOWEJ,UL.SW.DUCHA | 0 | 0 | 0
65561034 | BATERIA CYKLONOW KOTLA WR-25 NR 2 -CIEPL.RABIN | 164984.53 | 164984.53 | 0
65561033 | BATERIA CYKLONOW KOTLA WR-25 NR 1 -CIEPL.RABIN | 75704.51 | 75704.51 | 0
65560534 | BATERIA CYKLONOW KOTLA NR.3, UL.TOROWA 40 | 660676.19 | 660676.19 | 0
65660424 | ODZUZLACZ ZGRZEBLOWY KOTLA NR.1, LEWY, UL.TOROWA | 3.36 | 3.36 | 0
65660423 | ODZUZLACZ ZGRZEBLOWY KOTLA NR.1, PRAWY,UL.TOROWA | 3.36 | 3.36 | 0
65660535 | ODZUZLACZ ZGRZEBLOWY KOTLA NR.3, LEWY, UL.TOROWA | 269.34 | 269.34 | 0
65660536 | ODZUZLACZ ZGRZEBLOWY KOTLA NR.3/P PRAWY,UL.TOROWA | 269.34 | 269.34 | 0
65960993 | MYJNIA CISNIENIOWA HD-650, UL.TOROWA 40 | 8604.88 | 8604.88 | 0
65160726 | WYMIENNIKOWNIA INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SW-2 UL. A.KRAJOWEJ 5 | 28039.41 | 28039.41 | 0
65161068 | INSTALACJA TECHNOLOGICZNA | 84687.44 | 84687.44 | 0
65961199 | SZLABAN | 4536.66 | 4536.66 | 0
65961042 | URZADZ.STER.PRZEPL.GAZOW WENTYL.CIAGU PRAW.K-1 | 7000 | 7000 | 0
65961041 | URZADZENIE STER.PRZEPL.GAZOW WENTYL.CIAGU LEW.K-1 | 7000 | 7000 | 0
65160725 | WYMIENNIKOWNIA INSTAL.TECHNOLOG.SW-1 UL.HARC.POLSKIEGO 8 | 32443.11 | 32443.11 | 0
65161059 | INSTALACJA SPREZ.POWIETRZA | 3.88 | 3.88 | 0
65961200 | SZLABAN | 4536.67 | 4536.67 | 0
65961218 | SZLABAN - GARDY | 3919 | 3331.32 | 587.68
65160757 | WYMIENNIKOWNIA, UL.DASZYNSKIEGO 24 | 38084.14 | 38084.14 | 0
66061021 | WAGA TASMOWA WT-650 | 15616.87 | 15616.87 | 0
66061026 | WAGA TASMOWA WT 650, CIEPLOWNIA SW.DUCHA | 13303.52 | 13303.52 | 0
66061217 | WAGA TAŚMOCIĄGOWA EWP-TID 650MM | 26831.1 | 16657.94 | 10173.16
66060976 | WAGA SAMOCHODOWA WS-50, UL.TOROWA 40 | 95324.48 | 95324.48 | 0
66061220 | WAGA WRAZ Z DRUKARKĄ DO ŁADOWARKI JCB | 20300 | 8373.68 | 11926.32
66461071 |  |  |  |  | ANALIZATOR SPALIN | 82189 | 82189 | 0
|  | 7266796.39 |  |  |  | 880897.85