W sprawie przetargu  wpłynęło pytanie na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

- Pytanie -  zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w związku z wycofaniem z produkcji przez firmę SAMSON czujnika temperatury zewnętrznej typu 5227-2, węzłach cieplnych można zastosować czujnik typu 5227-3 (zastępuje wycofany z produkcji czujnik 5227-2).

Odp. : Tak, jako czujnik temperatury zewnętrznej firmy SAMSON zastosować typ 5227-3.

Inowrocław, dnia 03.02.2020 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek